ประกาศ  คณะทำงานลดใช้พลังงานของสำนักงานพลังงานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่หวาด

ประจำปี  2564

เรื่อง   การจัดการลดใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่หวาด  ประจำปี  2564

.....................................................

เพื่อบริหารจัดการ  ในการลดการใช้พลังงานลงร้อยละ  10  ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  20  มีนาคม  2555  และเพื่อบรรลุเป้าหมาย  ตามเกณฑ์ประเมินผลตัวชี้วัด  “ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน”  ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี  2564  คณะทำงานลดใช้พลังงานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่หวาด  อำเภอธารโต  จังหวัดยะลา  จึงกำหนดแนวทางและมาตรการประหยัดพลังงานเพื่อลดใช้พลังงาน  ประจำปี  2564  ดังนี้

- แนวทางและมาตรการประหยัดพลังงานเพื่อลดใช้พลังงานไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ  2564

| ที่ | รายการ | การจัดการลดใช้พลังงานไฟฟ้า |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | แนวทาง | มาตรการ | ผู้รับผิดชอบ |
| 1 | ไฟฟ้าแสงสว่าง | ลดสัดส่วนการใช้งาน | 1. ปิดไฟช่วงพักกลางวันและไฟที่ไม่ใช้เสมอ | จนท.ทุกคน |
|  |  |  | 2. รับแสงธรรมชาติที่สว่างพอ แทนหลอดไฟบางช่วง |  |
|  |  | ดูแลรักษา | 3. ทำความสะอาดหลอดไฟและโคมไฟทุก 2 เดือน |  |
| 2 | เครื่องปรับอากาศ | ลดสัดส่วนการใช้งาน | 1. ตั้งอุณหภูมิที่ 25 องศาเซลเซียส | จนท.ทุกคน |
|  |  |  | 2. เปิดพัดลมช่วยเพื่อให้เครื่องปรับอากาศทำงานน้อยลง |  |
|  |  |  | 3. กำหนดเวลา เปิด – ปิด |  |
|  |  |  | - ช่วงเช้า เปิด 09.30 น. ปิด 11.30 น. |  |
|  |  |  | - ช่วงบ่าย เปิด 13.00 น. ปิด 16.00 น. |  |
|  |  |  | 4. ปิดประตู – หน้าต่าง ช่วงเปิดเครื่องปรับอากาศตลอดเวลา |  |
|  |  | ดูแลรักษา | 5. ทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศ/คอยล์เย็นเดือนละครั้ง | พัสดุจ้างเหมาบริการ |
|  |  |  | 6. ทำความสะอาดแผงระบายอากาศร้อน ทุก 6 เดือน |  |
| 3 | คอมพิวเตอร์ | สร้างนิสัยการใช้งาน | 1. ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ เมื่อไม่ใช้งานเกิน 1 ชั่วโมง | จนท.ทุกคน |
|  |  |  | 2. ตั้งเวลาปิดจอ อัตโนมัติ เมื่อไม่ใช้งาน 3 นาที |  |
|  |  |  | 3. ตั้งเวลาเข้ standby mode เมื่อไม่ใช้ 15 นาที |  |
| 4 | พริ้นเตอร์ | สร้างนิสัยการใช้งาน | 1. ตรวจทานข้อความบนจอให้ถูกต้องก่อนสั่งพิมพ์ | จนท.ทุกคน |
|  |  |  | 2. เลือกการพิมพ์แบบประหยัด |  |
| 5 | ตู้เย็น | สร้างนิสัยการใช้งาน | 1.วางตู้เย็นให้แผงร้อนด้านหลังห่างผนังไม่น้อยกว่า 0.15 ม. | จนท.ทุกคน |
|  |  |  | 2. ไม่เปิดตู้เย็นปล่อยไว้นานๆ |  |
|  |  |  | 3. ไม่นำของร้อนเข้าแช่ในตู้เย็น |  |
|  |  | ดูแลรักษา | 4. ทำความสะอาดแผงร้อนด้านหลังตู้เย็นทุก 6 เดือน | พัสดุจ้างเหมาฯ |
| 6 | กระติกน้ำร้อน | ลดสัดส่วนการใช้งาน | ลดระยะเวลา เสียบปลั๊กต้มน้ำจากเสียบปลั๊กไว้ตลอดเวลา ลงเหลือ วันละ 2 ชั่วโมง (เช้า 1 ชั่วโมง/บ่าย 1 ชั่วโมง) | จนท.ทุกคน |

2

- แนวทางและมาตรการประหยัดพลังงานเพื่อลดใช้น้ำมันเชื้อเพลิง  ประจำปีงบประมาณ  2564

| ที่ | รายการ | การจัดการลดใช้น้ำมันเชื้อเพลิง |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | แนวทาง | มาตรการ | ผู้รับผิดชอบ |
| 1 | รถยนต์ราชการ | สร้างนิสัยการใช้งาน | 1. ไม่อุ่นเครื่องยนต์ก่อนขับเคลื่อนตัว | จนท.ที่ใช้รถยนต์ ทุกคน |
|  |  |  | 2. ขับรถตามความเร็วที่กำหนด |  |
|  |  |  | 3. ศึกษาเส้นทางก่อนออกเดินทาง |  |
|  |  |  | 4. ใช้การสื่อสารทางอื่น เช่น ใช้ส่งหนังสือ ทางไปรษณีย์ โทรศัพท์ โทรสาร ส่ง sms, ส่ง E-MAIL แทนการใช้รถยนต์ |  |
|  |  | ดูแลรักษา | 5. เติมลมยางตามที่มาตรฐานกำหนด |  |
|  |  |  | 6. เปลี่ยนไส้กรองอากาศ, น้ำมันหล่อลื่น ตามกำหนด |  |
|  |  |  | 7. ตรวจเช็คสมรรถนะของรถยนต์ ทุกระยะ 5,000 ก.ม. |  |
|  |  | ปฏิบัติตามระเบียบการใช้รถยนต์ราชการ | 8. ขออนุมัติการใช้รถยนต์ราชการทุกครั้งที่ใช้รถ |  |
|  |  |  | 9. บันทึกระยะทางการใช้รถยนต์ราชการทุกครั้งที่ใช้รถ |  |
|  |  |  | 10. ประเมินการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงต่อระยะทางของรถทุกคัน |  |
|  |  |  | 11. ตรวจสอบระยะการบำรุงรักษาตามรอบที่กำหนด |  |
|  |  |  | 12. จัดทำทะเบียนคุม การบำรุงรักษา/การซ่อมให้ครบถ้วน |  |

- แนวทางและมาตรการขับเคลื่อนและติดตามผล  การลดใช้พลังงาน  ประจำปีงบประมาณ 2564  ดังนี้

| ที่ | รายการ | การขับเคลื่อนและติดตามผล การจัดการลดใช้พลังงาน |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | แนวทาง | มาตรการ | ผู้รับผิดชอบ |
| 1 | การขับเคลื่อนมาตรการลดใช้พลังงาน | สร้างการมีส่วนร่วม | 1. แจ้งแผน/แนวทาง/มาตรการให้ทุกคนทราบ | ฝ่ายเลขานุการ |
|  |  |  | 2. ทุกคนปฏิบัติการลดใช้พลังงานและให้ควบคุมกันเอง | จนท.ทุกคน |
| 2 | การรายงานผลการดำเนินงาน | รายงานทุกเดือน | 1. รวบรวมข้อมูลการใช้พลังงาน ทุกสิ้นเดือน | ฝ่ายเลขานุการ |
|  |  |  | 2. รายงานข้อมูลการใช้พลังงาน (ไฟฟ้า+น้ำมัน เชื้อเพลิง) เข้าจัดเก็บใน www.e-report.energy.go.th ทุกเดือน |  |
| 3 | การติดตามและประเมินผล | ติดตาม/ประเมินผล จำนวน 2 ครั้ง | 1. ครั้งที่ 1 ภายในเดือน มีนาคม 2558 | คณะทำงานลดใช้พลังงาน ของ อบต. |
|  |  |  | 2. ครั้งที่ 2 ภายในเดือน กันยายน 2558 |  |

ประกาศ  ณ  วันที่   17  เดือนกันยายน  พ.ศ. 2564

(นายมะยาลี   ลาเตะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่หวาด